纳米毛囊清洁仪技术参数

一、功率：350W±10%

二、外形尺寸：35\*20\*50cm（误差≤20%）

三、电压：220V

四、使用环境：室内（机器周围）温度为15~35度

五、功能效果：头皮/毛囊清洁、均衡头皮出油、修复头皮、按摩效果

六、耗水量≤3L/min

配套床参数

一、材质：皮革

二、填充物：海绵

三、尺寸145\*65\*80cm、45\*25\*60cm（误差≤20%）

四、水温调节：冷热调节开关

五、功能设计：防滑脚托移动可调节床长度