## Sheet1
广西壮族自治区皮肤病医院（皮肤病防治研究所 亭凉医院）医疗设备市场调研目录表
序号 | 仪器设备名称 | 单位 | 数量 | 参考技术参数
1 | 多功能激光光电平台 | 台 | 1 | 1、适用范围： 镇痛消炎、促进组织修复、刺激多种酶的活性、增加肌肤弹性及紧致、用于治疗过敏性皮炎。 2.光照面积：大于等于750 cm2 3.治疗时间：1～99min可调，步长1min 4.能量输出模式:脉冲模式或连续模式；
2 | 308nm紫外线光疗仪 | 台 | 1 | 1.临床适应症：适用于治疗银屑病，包括头皮银屑病、白癜风、过敏性皮炎(湿疹)、脂溢性皮炎和白斑病。 2.波长：308±2 nm 3.辐照强度标称值：50mW/㎝² 4.发射时间：高能量输出，单次照射时间可设定1-70s，步长1s
3 | 311紫外线光疗仪 | 台 | 1 | 1.紫外线光疗法是用于治疗躯干、手、足部位常见难治性皮肤病,如白癜风、蕈样肉芽肿（MF）、湿疹、异位性皮炎、掌趾脓疱病、慢性苔癣样糠疹、急性痤疮样苔癣、扁平苔癣等 2.采用飞利浦原装灯管 3.输出波长: (310-315)土5nm 4.峰值波长: 311土5nm 5.灯管寿命: ≥600小时
4 | 中药熏蒸机（双头） | 台 | 1 | 1.双通道熏蒸，可分别独立控制 2.预约时间设置范围：5min～90min， 步进 5min,允差为±30s。 3.蒸汽压力锅具备安全阀，泄气阀，压力阀等多重超压保护措施，安全可靠。 4.自动释压调节功能：压力超过档位压力时， 自动释压至档位压力以下。
5 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 台 | 1 | 1.检测项目：具有甲状腺、性腺激素、肿瘤标志物（包括甲胎蛋白、癌胚抗原、CA125、CA199、CA153、总前列腺、游离前列腺、复合前列腺）、传染病（梅毒、艾滋、乙肝、丙肝）、肝纤维、心标记、优生、降钙素原、骨代谢等检测，全部检测项目要≥80项。 2.信息化管理：预留接口和接线，可实现同本医院LIS或HIS的连接，便于图像或报告的传输，便于远程会诊等信息化管理。要做好含设备与医院Lis系统连接的接口开发及涉及的费用，保证该设备与医院信息图文系统数据传输的无缝连接成功。