## 原料
广西壮族自治区皮肤病防治研究所（皮肤病医院） 广西壮族自治区亭凉医院 水电耗材报价表
单位：元
序号 | 名 称 | 需求 |  | 单位 | 品牌 |  |  | 报价 | 备注
[5 empty] | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 平均价 | 控制价
1 | 锁芯 | 防盗门40-120cm | 金点C级，纯铜 | 套 | 金点原子 | 美利保 | 科泊尔
室内门40-120cm
文件柜2-4cm
|  | 配电箱 | PZ30-24、PXT10系列、PZ30-2、PZ30-36
2 | 锁体 | 防盗门 | 50*45/50；58*45/50； 72*45/50/55/60； 85*30/35/45/50/55/60； 92*20/25/30/35/40 |  | 金点原子 | 王力 | 科泊尔
室内门
3 | 门把手 | 防盗门18-28孔距 | 不锈钢（不要合金） |  | 卓灿 | 佳度 | 科泊尔
|  | 室内门14-24孔距 | 不锈钢（不要合金）
|  | 卫生间门11-22孔距 | 一整套
|  | 室内门14-24孔距 | 一整套
4 | 房间门合页 | 普通 | 长5厘米 | 套 | 赣春 | 寺铃 | 路途美
长7厘米
长10厘米
|  | 液压 | 长5厘米 | 套
长7厘米
长10厘米
5 | 抽屉导轨 |  | 长20厘米 | 套 | 海蒂诗 | 奥力晟 | 展涵
长25厘米
6 | 304不锈钢阻尼缓冲铰链 |  | 大弯-固定 1.5厚不锈钢 | 套 | 锢利兴 | 喜福燕 | 奇粤
直弯-固定 1.5厚不锈钢
7 | 玻璃胶 |  |  | 管 | 深缘 | 百丽春 | 美万家
8 | 结构胶 |  |  | 管 | 之江 | 谭漆匠 | 华德润通
9 | 把手 | 抽屉款 |  | 套 | 迪斯威 | 鸿福匠 | 哥士玛
10 | 窗锁 | 半月款 |  | 套 | 首力 | 浦恒 | 蒙莱奇
|  | 钩锁 |  |  | 蒙莱奇 | 金典雅 | 金锚
11 | 闭门器 | 防火门款 |  | 套 | 陆遥 | 盖泽 | 首力
12 | 插销 | 不锈钢 | 长5厘米 | 套 | 固特 | 展涵 | 保联
长7厘米
长10厘米
13 | PPR截止阀 | 直熔 | DN20 | 个 | 雄塑 | 五一 | 联塑
DN25
DN32
DN40
DN50
DN63
14 | PPR水管（冷水） | 直熔 | DN20 | 个
DN25
DN32
DN40
DN50
DN63
14 | PPR水管（热水） | 直熔 | DN20 | 个
DN25
DN32
DN40
DN50
DN63
15 | PPR弯头 | 内牙直接，90度 | DN20 | 个
DN25
DN32
DN40
DN50
DN63
|  | 外牙直接，90度 | DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
DN63
|  | 直熔直接，90度 | DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
DN63
16 | PPR直接 | 内牙直接 | DN20 | 个
DN25
DN32
DN40
DN50
|  | 外牙直接 | DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
|  | 直熔直接 | DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
DN63
17 | PPR三通 | 直熔 | DN20 | 个
DN25
DN32
DN40
DN50
DN63
18 | PPR带牙三通 | 内牙 | DN20 | 个
DN25
DN32
DN40
DN50
|  | 外牙 | DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
19 | PPR | 变径直接 | DN63转50 | 个
DN50转40
DN50转32
DN40转32
DN40转25
DN32转25
DN32转20
DN25转20
| PPR | 变径三通 | DN63转50
DN50转40
DN50转32
DN40转32
DN40转25
DN32转25
DN32转20
DN25转20
| PPR活接 |  | DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
DN63
| PPR快接 |  | DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
DN63
| PPR堵帽 |  | DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
DN63
20 | PVC截止阀 | 截止阀 | DN20 | 个
DN25
DN32
DN40
DN50
DN63
|  | 球阀 | DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
DN63
21 | PVC供水管 |  | DN20 | 根
DN25
DN32
DN40
DN50
DN63
22 | PVC供水弯头 | 内牙 |  | 个
DN25
DN32
DN40
DN50
DN63
|  | 外牙 | DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
DN63
|  | 直接 | DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
DN63
23 | PPR供水直接 | 内牙 | DN20 | 个
DN25
DN32
DN40
DN50
DN63
|  | 外牙 | DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
DN63
24 | PVC排水管 |  | DN32 | 根
DN40
DN50
DN63
DN75
DN110
DN160
25 | PVC排水弯头 |  | DN32 | 个
DN40
DN50
DN63
DN75
DN110
DN160
26 | PVC排水三通 |  | DN32 | 个
DN40
DN50
DN63
DN75
DN110
DN160
27 | PVC排水Y形三通 |  | DN32 | 个
DN40
DN50
DN63
DN75
DN110
DN160
28 | PVC地漏 |  | DN50 | 个
29 | PVC | 检修三通 | DN32 | 个
DN40
DN50
DN63
DN75
DN110
DN160
|  | 带检修口存水弯 | DN32
DN40
DN50
DN63
DN75
DN110
DN160
30 | PVC堵帽 |  | DN20 | 个
DN25
DN32
DN40
DN50
31 | PVC活接 |  | DN20 | 个
DN25
DN32
DN40
DN50
32 | PVC快接 |  | DN20 | 个
DN25
DN32
DN40
DN50
| PVC伸缩节 |  | DN100
DN110
DN160
| 供水抢修 | 哈夫节 | DN20 |  | 尊创 | 特朗克 | 惠彩
DN25
DN32
DN40
DN50
DN63
DN75
DN90
DN100
DN110
33 | 铁制截止阀 |  | DN20 | 个 | 金箭 | 靖镜 | 埃美柯
DN25
DN32
DN40
DN50
DN63
| 全铜截止阀 |  | DN20 |  | 巨永 | 波澜 | 玉环
DN25
DN32
DN40
DN50
DN63
| 铁制闸阀 |  | DN50 |  | 金箭 | 靖镜 | 埃美柯
DN63
DN75
DN100
| 全铜闸阀 |  | DN50 |  | 巨永 | 波澜 | 玉环
DN63
DN75
DN100
| 铁制蝶阀 |  | DN50 |  | 恒兴 | 南阀 | 超远
DN63
DN75
DN100
DN110
| 全铜蝶阀 |  | DN50 |  | 泰斯威尔 | 莱克 | 木芊
DN63
DN75
DN100
DN110
34 | 镀锌供水管 |  | DN50 | 根
DN63
DN75
DN100
35 | 电磁阀 |  | DN16 | 个 | 莱盛曼斯 | 德力西 | 旺通
DN20
DN25
DN32
36 | 铜质直接 | 内牙 | DN20 | 个 | 汇龙 | 鸿樱 | 斐格
DN25
DN32
DN40
DN50
|  | 外牙 | DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
37 | 水龙头（不锈钢） |  | 普通 | 个 | 斐格 | 德盈华 | 鸿樱
加长
鹅颈弯头
冷热混水阀（明装）
冷热混水阀（暗装）
38 | 脚踩冲洗阀 | 便池 | 便池款 | 套 | 洁冠 | 百晋 | 亚维思
|  | 洗手盆 | 地装，长杆
墙装，长杆
39 | 角阀 | 不锈钢 |  | 个 | 斐蒂雅 | JOMOO/九牧 | 雅简沐
40 | 水龙头阀芯 |  | 快开阀芯 | 个 | 蓝龙 | 首力 | 洁冠
冷热混水阀芯
41 | 水龙头扳手 | 金属 | 快开配螺丝 | 套
|  | 金属 | 冷热混水配螺丝
42 | 花洒 | 家用 |  | 个 | 鸿樱 | 艾乐米 | 现代
43 | 花洒管 | 家用 |  | 根 | 金正 | 沐阁 | 睦歌
44 | 不锈钢供水软管 | 不锈钢编织 | 0.8M | 根 | 云然 | 喜多美 | 九牧
1M
1.5M
2M
45 | 排水五金配件 | 洗手盆 | 材质：不锈钢 | 套 | 上优 | 泊恩尼 | 菲肯
材质：纯铜
材质：塑料
|  | 浴缸 | 材质：不锈钢
材质：纯铜
材质：塑料
46 | 排水软管 | 带钢丝 | DN32 | 根 | 首力 | 鸿樱 | 深缘
47 | 生料带 |  |  | 卷
48 | 单股电线 |  | 1.5 | 捆 | 阳工 | 桂林国际
2.5
4
6
10
16
49 | 多股电线 |  | 1.5 | 捆
2.5
4
6
10
16
| 2芯电缆 |  | 1.5
2.5
4
6
50 | 3芯电缆 |  | 1.5 | 捆
2.5
4
6
10
16
| 4芯电缆 |  | 1.5
2.5
4
6
10
16
51 | 1P空开 |  | 16 | 个 | 德力西 | 正泰 | 施耐德
20
32
40
63
52 | 2P空开 |  | 16 | 个
20
32
40
63
53 | 3P空开 |  | 20 | 个
32
40
63
100
54 | 4P空开 |  | 32 | 个
40
63
100
55 | 大型断路器 | 3极 | 100 | 个
125
250
300
400
630
|  | 4极 | 100
125
200
225
300
400
| 大型漏保断路器 | 3极 | 100
125
250
300
400
630
|  | 4极 | 100
125
200
225
300
400
56 | 1P漏电开关 |  | 16 | 个
20
25
32
40
63
57 | 2P漏电开关 |  | 16 | 个
20
25
32
40
63
58 | 3P漏电开关 |  | 16 | 个
20
25
32
40
63
100
59 | 4P漏电开关 |  | 16 | 个
20
25
32
40
63
100
| 自复位过欠压保护器 |  | 20
25
32
64
| 配电箱 | 铁皮 | 40X50
40X60
| 配电盒 | 塑料 | 4回路
8回路
10回路
60 | 电工胶布 |  |  | 筒 | 九头鸟 | 永乐 | 正泰
61 | 接线端子 |  |  | 盒
62 | 插头 | 两插 |  | 个 | 公牛 | 正泰 | 路途美
|  | 三插 | 10A | 个
16A
63 | 插板 |  | 4位 | 个 |  | 泽牛 | 祯泰
8位
10位
64 | 明装灯开关 |  | 底盒 | 个 |  | 曼科
1位
2位
3位
4位
65 | 暗装灯开关 |  | 底盒 | 个
1位
2位
3位
4位
66 | 明装插座 |  | 底盒 | 个
|  | 不带开关 | 5孔
10孔
空调
|  | 带开关 | 5孔
10孔
空调
67 | 暗装插座 |  | 底盒 | 个
|  | 不带开关 | 5孔
10孔
空调
|  | 带开关 | 5孔
10孔
空调
68 | 开关防水盒 | 明装 |  | 个
69 | 人体感应开关底座 |  | E27 | 个 | 梓晴 | 维柯尼 | 拉伯塔
70 | 灯泡底座 |  | E27 | 个 | 典仕宇 | 金雨莱 | 悦绘
71 | 线槽 |  | 16 | 条 | 雄塑 | 五一 | 联塑
20
25
32
50
72 | 线管 |  | 16 | 根
20
25
32
50
73 | 线管接头 | 直接 | 16 | 个
20
25
32
50
|  | 弯头 | 16
20
25
32
50
| 管卡 | PPR | 16
20
25
32
50
75
100
|  | PVC | 16
20
25
32
50
75
100
74 | 线码 |  | 16 | 个
20
25
32
50
75 | 时控开关 |  |  | 个 | 德力西 | 正泰 | 施耐德
76 | 电线直接 | 铜直接 | 1.5 | 个 | 点睛 | 凤凰 | 瑜邦电气
2.5
4
6
10
16
|  | 铝直接 | 1.5
2.5
4
6
10
16
|  | 铜铝直接 | 1.5
2.5
4
6
10
16
| 压线鼻 | 铜 | 1.5
2.5
4
6
10
16
77 | 换气扇 |  | 10寸 | 个 | 金羚 | 艾美特 | 百探
12寸
| 吊顶排气扇 | 吊顶安装 | 30X30
78 | 电机、马达 |  |  | 台
79 | 水泵 | 抽水泵/加压泵 |  | 个
80 | 膨胀钉/钩 | 4号 | 4X8 | 盒 | 固万基 | 南方标准件 | 丰季
4X10
4X12
|  | 6号 | 6X8
6X10
6X12
6X20
|  | 8号 | 8X8
8X10
8X12
8X20
|  | 10号 | 10X8
10X10
10X12
10X20
|  | 12号 | 12X8
12X10
12X12
12X20
81 | LED | 平板灯 | 30X30（24W） | 个 | Philips | 佛山照明FSL | 欧普OPPLE
60X60（36W）
60X60（48W）
|  | 灯泡 | 9W
15W
|  | 吸顶灯 | 直径20
直径30
直径60
|  | 一体化支架灯 | 长50厘米
长60厘米
|  | 灯管 | 1.2米
| LED灯灯架 |  | 1.2米
82 | 日光灯 |  | 0.45米 | 根
0.6米
1.2米
83 | 日光灯灯架 |  | 1.2米 | 套
84 | 启辉器 |  |  | 盒
85 | 镇流器 | 电子 | 厚度不超过2.5厘米 | 个
老式电子镇流器
电感
|  | LED | 30X30（24W） | 个
60X60（36W）
60X60（48W）
86 | 螺丝钉 |  | 长16 | 盒
长19
长20
长32
87 | 交流接触器 | 220V | 线圈电压：220V 额定电流：16A | 个 | 德力西 | 正泰 | 施耐德
线圈电压：220V 额定电流：32A
线圈电压：220V 额定电流：64A
|  | 380V | 线圈电压：380V 额定电流：16A
线圈电压：380V 额定电流：32A
线圈电压：380V 额定电流：64A
线圈电压：220V 额定电流：16A
线圈电压：220V 额定电流：32A
线圈电压：220V 额定电流：64A
88 | 螺丝刀 | 十字 | 3X50 | 把 | 世达 | 迈卜 | 首力
3X100
4.5X100
4.5X150
6X100
6X150
|  | 一字 | 3X50
3X100
4.5X100
4.5X150
6X100
6X150
89 | 钳子 | 尖嘴 | 15厘米 | 把
|  | 平嘴 | 15厘米
90 | 数显测电笔 |  | 带双头螺丝刀 | 支 | 德力西 | 绿林 | 华博
91 | 冲击钻 |  | 锂电，两电一充 | 台 | 东成 | 大艺 | 大友
| 手电钻 |  | 锂电，两电一充，20V，120N， 钻拧冲击三功能合一
92 | 胶枪 | 玻璃胶 |  | 把 | 世达 | 胜达 | 绿林
结构胶
93 | 黄油枪 |  |  | 个
94 | 通用锂基脂 |  |  | 桶
95 | 扳手 | 活动/固定/梅花 |  | 套 |  | 迈卜 | 首力
96 | 手锯 |  |  | 把 | 创拓者 | 绿林 | 得力
97 | 锯条 |  | 长40厘米 | 盒 | 华瑞 |  | 钢花
98 | 水管钳 |  |  | 把 | 世达 | 迈卜 | 首力
99 | 砂轮机 |  | 锂电，两电一充 | 台 | 东成 | 大艺 | 大友
100 | PPR热熔机 |  |  | 套 | 德力西 | 绿林 | 得力
101 | 工业电热吹风机 |  |  | 个 | 东成 | 得力 | 德力西
102 | 钻头 | 冲击钻 | 6＃ | 个 |  | 方大王 | 绿林
8＃
10＃
12＃
12＃（长30厘米）
20＃
20＃（长30厘米）
32＃
|  | 麻花钻 | 1.5
2
2.5
3
4.5
5
6
8
10
12
103 | 砂纸 |  | 200目 | 张 | 鹰牌 | 首力 | 犀利
|  |  | 400目 | 张
|  |  | 600目 | 张
104 | 刷子 |  | 2厘米宽 | 把
|  |  | 6厘米宽 | 把
|  |  | 10厘米宽 | 把
105 | AB胶 |  |  | 组 | 卡夫特 | 哥俩好 | 兄弟
106 | 自喷油漆 |  | 450ml | 瓶 | 信条 | 沐驰 | 三和
107 | 聚氨脂发泡填充剂 |  |  | 瓶 | 朗鑫 | 三和 | 福箭
108 | 除锈润滑剂 | WD-40 450ml |  | 瓶
| 螺栓松动剂 | 450ml |  | 瓶 | 保赐利 | 卡帕尼 | 车仆
109 | 梯子 | 铝 | 6米伸缩 | 把 | 创硕 | 康鹏 | 奥誉
|  | 竹 | 2米
6米
| 人字梯 | 铝 | 2米 |  |  | 百步梯 | 步步高
3米
|  | 木 | 2米
3米
110 | 胶泥 | 封堵空调孔用 |  | 包 | 首力 | 立昌 | 池沐
111 | 热熔胶枪 |  | 40W | 把
| 热熔胶 |  |  | 条
112 | 美工刀 | 大款 |  | 把 | 得力 | 良致 | 优鑫
113 | 厕所疏通器 | 按压式 |  | 个 | 纽奇 | 帛家 | 珍洁欢
114 | 双面胶 | 2CM宽3mm厚 |  | 卷 | 铭灿 | 3M | 米乐奇
115 | 贴地线盒 |  | 32 | 条 | 雄塑 | 五一 | 联塑
116 |  |  | 50
117 | 手砂轮切割片（瓷砖） |  |  | 片 | 中原红 | 金磨王 | 绿林
118 | 手砂轮磨片（金属） |  |  |  | 蓝鸟 | 削铁王 | 罗汉鱼
119 | 手砂轮切割片（木工） |  |  |  | 创一 | 锋行豪客 | 东成
120 | 不锈钢抱箍 |  | 20 | 个 | 欣冉 | 腾力翔 | 巨晶
121 |  |  | 32
40
50
63
| 镀锌铁丝 |  | 8# | 捆 | 创实惠 | 毅石 | 英奇
122 |  |  | 10#
12#
14#
16#
18#
20#
22#
| 亮度测试仪 |  |  | 台 | 特安斯 | 希玛 | 三量
123 | 指针式万用表 |  | MF78 | 台 | 正泰 | 天宇 | 胜利
124 | 钳型电流表 | 数显 |  | 台 | 德力西 |  | 优利德
联 系 人：
联系电话：
报价公司：
日 期：